ORP校准试剂
产品图片
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产品描述
主要特点
• ORP校准溶液，可通过提供稳定、可溯源的电位基准。
• 用于确保ORP电极和测量仪器的准确性及可靠性。
• ORP电极的零点和斜率通常不会有大的变化，但用ORP校准试剂可以发现微小故障，如电极表面被污染或参比电极零点偏移。
• 一般采用1点校正。
技术参数
	规格

	名称

	描述

	适用


	462mV ORP校准试剂(套装)

	ORP试剂

	套装(PH4.00缓冲溶液250mL/1瓶+醌氢醌/5包+50mL空瓶1个)

	ORP电极


	296mV ORP校准试剂(套装)

	ORP试剂

	套装(PH6.86缓冲溶液250mL/1瓶+醌氢醌/5包+50mL空瓶1个)

	ORP电极


	419mV ORP校准溶液(250mL)

	ORP试剂

	250mL溶液

	ORP电极


	222mV ORP校准溶液(250mL)

	ORP试剂

	单瓶(250mL)

	ORP电极
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