# 离子选择性电极相关试剂

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 离子电极填充液，作用是提供稳定的参比电势，并通过电极末端的液接界与样品溶液形成缓慢、稳定的离子接触，确保参比回路的完整和稳定。

• 填充液（瓶装），主要用于实验室和现场测定。

• 离子电极校准溶液，可逐级稀释后用于离子电极的校准。

• 离子强度调节剂，是一种用于保持溶液具有较高离子强度的缓冲溶液。用于固定溶液的离子强度、控制溶液的pH值、以及掩蔽和络合干扰离子。

## 技术参数

| 规格 | 名称 | 描述 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| PNH3-1氨气敏电极填充液(60mL) | 填充液 | 单瓶(60mL) | 60mL |
| PNH3-3氨气敏电极填充液(60mL) | 填充液 | 单瓶(60mL) | 60mL |
| ISE参比填充液 A型(250mL) | 填充液 | 氟, 钙离子复合电极 | 250mL |
| ISE参比填充液 B型(250mL) | 填充液 | 氯, 铅离子复合电极 | 250mL |
| ISE参比填充液 D型(250mL) | 填充液 | 溴, 碘, 铜离子复合电极 | 250mL |
| ISE参比填充液 E型(250mL) | 填充液 | 钾离子复合电极 | 250mL |
| ISE参比填充液 F型(250mL) | 填充液 | 铵离子复合电极 | 250mL |
| ISE参比填充液 G型(250mL) | 填充液 | 钠离子复合电极 | 250mL |
| ISE参比填充液 H型(250mL) | 填充液 | 氨气敏复合电极 | 250mL |
| ISE参比填充液 I型(250mL) | 填充液 | 硝酸根, 氟硼酸根离子复合电极 | 250mL |
| 氟离子电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 氟离子复合电极 | 250mL |
| 氯离子电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 氯离子复合电极 | 250mL |
| 溴离子电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 溴离子复合电极 | 250mL |
| 碘离子电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 碘离子复合电极 | 250mL |
| 铜离子电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 铜离子复合电极 | 250mL |
| 铅离子电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 铅离子复合电极 | 250mL |
| 钠离子电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 钠离子复合电极 | 250mL |
| 钾离子电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 钾离子复合电极 | 250mL |
| 铵离子电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 铵离子复合电极 | 250mL |
| 硝酸根离子电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 硝酸根离子复合电极 | 250mL |
| 钙离子电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 钙离子复合电极 | 250mL |
| 氟硼酸根电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 氟硼酸根电极 | 250mL |
| 高氯酸根电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 高氯酸根电极 | 250mL |
| 氨气敏电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 氨气敏电极 | 250mL |
| 余氯电极校准溶液(250mL) | 校准液 | 0.1mol/L, 余氯电极 | 250mL |
| 离子强度调节剂 I型(250mL) | 调节剂 | 氯, 溴, 碘, 铜离子复合电极, 适用于常规溶液 | 250mL |
| 离子强度调节剂 II型(250mL) | 调节剂 | 钙离子复合电极, 适用于常规溶液 | 250mL |
| 离子强度调节剂 III型(250mL) | 调节剂 | 钾离子复合电极, 适用于常规溶液 | 250mL |
| 离子强度调节剂 IV型(250mL) | 调节剂 | 铵离子复合电极, 适用于常规溶液 | 250mL |
| 离子强度调节剂 V型(250mL) | 调节剂 | 硝酸根, 氟硼酸根离子复合电极, 高氯酸根电极, 适用于常规溶液 | 250mL |
| 离子强度调节剂 VI型(250mL) | 调节剂 | 铅离子复合电极, 适用于常规溶液 | 250mL |
| 离子强度调节剂 VII型(250mL) | 调节剂 | 钠离子复合电极, 适用于常规溶液 | 250mL |
| 常规浓度氨气敏电极离子强度调节剂II型(250mL) | 调节剂 | 氨气敏电极, 适用于常规溶液 | 250mL |
| 余氯调节剂 A(250mL) | 调节剂 | 余氯电极(酸试剂), 适用于常规溶液 | 250mL |
| 余氯调节剂 B(250mL) | 调节剂 | 余氯电极(碘试剂), 适用于常规溶液 | 250mL |
| 离子强度调节剂 X型(250mL) | 调节剂 | 氟离子复合电极, 适用于常规溶液 | 250mL |
| 低浓度总离子强度调节缓冲液(250mL) | 调节剂 | 氟离子复合电极, 用于氟离子浓度小于0.4ppm(2x10-5mol/L)的样品 | 250mL |
| 常规浓度总离子强度调节缓冲液 II(250mL) | 调节剂 | 氟离子复合电极, 适用于常规溶液 | 250mL |
| 抗干扰总离子强度调节缓冲液 IV(250mL) | 调节剂 | 氟离子复合电极, 用于铁, 铝离子浓度大于氟离子100倍以上的样品 | 250mL |

网站：https://www.shleici.cn/