消毒剂试剂
产品图片
[image: ]
产品描述
主要特点
• 消毒剂参数，包括余氯，总氯，二氧化氯，一氯胺，亚氯酸盐，氯酸盐，过氧化氢。
• 试剂分为校准试剂和工作试剂。
• 采用便携式小包装设计，具有方便携带、使用快捷、即用即抛的特点。
技术参数
	规格

	名称

	参数

	描述及产品配置


	余氯校准试剂包(套装)

	比色试剂

	余氯

	25次, 余氯/总氯/一氯胺的校准


	余氯试剂包(套装)

	比色试剂

	

	DPD法, 共100次
测量范围
(0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管)
(0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶)
(0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)


	二氧化氯校准试剂包(套装)

	比色试剂

	二氧化氯

	25次, 二氧化氯的校准


	余氯/二氧化氯试剂包(套装)

	比色试剂

	

	DPD法, 共100次
余氯测量范围
(0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管)
(0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶)
(0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)
二氧化氯测量范围
(0.04~10.00)mg/L(φ16mm 比色管)
(0.02~6.00)mg/L(φ25mm 比色瓶)
(0.40~24.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)


	余氯/二氧化氯校准试剂包(套装)

	比色试剂

	余氯/二氧化氯

	25次, 余氯/总氯/二氧化氯的校准


	余氯/二氧化氯试剂包(套装)

	比色试剂

	

	DPD法, 共100次
余氯测量范围
(0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管)
(0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶)
(0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)
二氧化氯测量范围
(0.04~10.00)mg/L(φ16mm 比色管)
(0.02~6.00)mg/L(φ25mm 比色瓶)
(0.40~24.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)


	余氯校准试剂包(套装)

	比色试剂

	余氯/总氯

	25次, 余氯/总氯/一氯胺的校准


	余氯/总氯试剂包(套装)

	比色试剂

	

	DPD法, 共100次
余氯测量范围
(0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管)
(0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶)
(0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)
总氯测量范围
(0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管)
(0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶)
(0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)


	余氯/二氧化氯校准试剂包(套装)

	比色试剂

	余氯/总氯/二氧化氯

	25次, 余氯/总氯/二氧化氯的校准


	余氯/总氯/二氧化氯试剂包(套装)

	比色试剂

	

	DPD法, 共100次
余氯测量范围
(0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管)
(0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶)
(0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)
总氯测量范围
(0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管)
(0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶)
(0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)
二氧化氯测量范围
(0.04~10.00)mg/L(φ16mm 比色管)
(0.02~6.00)mg/L(φ25mm 比色瓶)
(0.40~24.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)


	余氯校准试剂包(套装)

	比色试剂

	一氯胺(DPD法)

	余氯/总氯/一氯胺的校准
校准液 100mg/L, 30mL, 1瓶 780800N05 碘化钾粉剂 0.1g, 25包/袋 酸试剂 2mL, 1瓶, 25次


	一氯胺(DPD法)试剂包

	比色试剂

	

	DPD法, 共100次
一氯胺测量范围
(0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管)
(0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶)
(0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)


	亚氯酸盐校准液(100mL)

	比色试剂

	亚氯酸盐

	1000μg/mL, 100mL, 1瓶


	亚氯酸盐试剂包(套装)

	比色试剂

	

	邻联甲苯胺二盐酸盐, 检出限0.02mg/L, 测量范围0.02~2.0mg/L, 100次


	氯酸盐校准液(50mL)

	比色试剂

	氯酸盐

	1000mg/L, 50mL, 1瓶


	氯酸盐试剂包(套装)

	比色试剂

	

	邻联甲苯胺分光光度法, 检出限0.05mg/L, 测量范围0.05~2.00mg/L, 100次


	过氧化氢标准溶液(50mL)

	比色试剂

	过氧化氢

	1000mg/L, 50mL, 1瓶


	过氧化氢试剂包(套装)

	比色试剂

	

	亚铁离子还原-邻菲罗啉法, 检出限0.025mg/L, 测量范围 0.025~5.00mg/L, 100次
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