BOD试剂
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产品描述
主要特点
• 提供必要的微生物（菌种）。
• 创造并维持微生物降解有机物所需的最佳营养和化学环境（营养盐、缓冲液、pH调节剂）
• 对高浓度样品进行适当稀释（稀释水）。
• 验证整个测试系统的准确性和可靠性（葡萄糖-谷氨酸标准溶液）。
• 吸收微生物代谢的二氧化碳（氢氧化钠） 。
技术参数
	规格

	名称

	描述

	适用


	BOD试剂(套装1)

	BOD试剂

	BOD-573(1套210mg/L的标准溶液,1套营养盐,1套缓冲剂,10g氢氧化钠,2g菌种)

	BOD-573


	BOD试剂(套装2)

	BOD试剂

	1 套, 含BOD标准液, 营养盐, 缓冲剂。
葡萄糖/谷氨酸(标准品), 配制标准样, 稀释在1L的纯净水中。营养盐, 用于配制接种稀释液, 稀释在300mL的纯净水中。缓冲剂, 配制接种稀释液, 稀释在100mL的纯净水中。

	BOD-573


	氢氧化钠(10克)

	BOD试剂

	氢氧化钠, 吸收CO2, 调节pH值10g, 做吸收剂和调水质PH(片状)

	BOD-573


	菌种(2克)

	BOD试剂

	菌种, 配制接种液
2g, 每次取0.2g稀释在100mL的纯净水中

	BOD-573
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