# BOD试剂

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 提供必要的微生物（菌种）。

• 创造并维持微生物降解有机物所需的最佳营养和化学环境（营养盐、缓冲液、pH调节剂）

• 对高浓度样品进行适当稀释（稀释水）。

• 验证整个测试系统的准确性和可靠性（葡萄糖-谷氨酸标准溶液）。

• 吸收微生物代谢的二氧化碳（氢氧化钠） 。

## 技术参数

| 规格 | 名称 | 描述 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD试剂(套装1) | BOD试剂 | BOD-573(1套210mg/L的标准溶液,1套营养盐,1套缓冲剂,10g氢氧化钠,2g菌种) | BOD-573 |
| BOD试剂(套装2) | BOD试剂 | 1 套, 含BOD标准液, 营养盐, 缓冲剂。 葡萄糖/谷氨酸(标准品), 配制标准样, 稀释在1L的纯净水中。营养盐, 用于配制接种稀释液, 稀释在300mL的纯净水中。缓冲剂, 配制接种稀释液, 稀释在100mL的纯净水中。 | BOD-573 |
| 氢氧化钠(10克) | BOD试剂 | 氢氧化钠, 吸收CO2, 调节pH值10g, 做吸收剂和调水质PH(片状) | BOD-573 |
| 菌种(2克) | BOD试剂 | 菌种, 配制接种液 2g, 每次取0.2g稀释在100mL的纯净水中 | BOD-573 |

网站：https://www.shleici.cn/