零氧校准液(大瓶)
产品图片
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产品介绍
零氧校准液(大瓶)，规格和适用条件见下表。
产品图片采用雷磁官网该试剂系列展示图。
规格与配置
	规格

	名称

	描述

	适用


	零氧校准液(大瓶)

	校准液

	无水亚硫酸钠粉剂瓶。(加纯水可配置成100mL的5%亚硫酸钠溶液)

	溶解氧电极
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