# 零氧校准液(大瓶)

## 产品图片

## 产品介绍

零氧校准液(大瓶)，规格和适用条件见下表。

产品图片采用雷磁官网该试剂系列展示图。

## 规格与配置

| 规格 | 名称 | 描述 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零氧校准液(大瓶) | 校准液 | 无水亚硫酸钠粉剂瓶。(加纯水可配置成100mL的5%亚硫酸钠溶液) | 溶解氧电极 |

网站：https://www.shleici.cn/