# 462mV ORP校准试剂(套装)

## 产品图片

## 产品介绍

462mV ORP校准试剂(套装)，规格和适用条件见下表。

产品图片采用雷磁官网该试剂系列展示图。

## 规格与配置

| 规格 | 名称 | 描述 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 462mV ORP校准试剂(套装) | ORP试剂 | 套装(PH4.00缓冲溶液250mL/1瓶+醌氢醌/5包+50mL空瓶1个) | ORP电极 |

网站：https://www.shleici.cn/