# 余氯校准试剂包(套装)

## 产品图片

## 产品介绍

余氯校准试剂包(套装)，规格和适用条件见下表。

产品图片采用雷磁官网该试剂系列展示图。

## 规格与配置

| 规格 | 名称 | 参数 | 描述及产品配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 余氯校准试剂包(套装) | 比色试剂 | 余氯 | 25次, 余氯/总氯/一氯胺的校准 |
| 余氯校准试剂包(套装) | 比色试剂 | 余氯/总氯 | 25次, 余氯/总氯/一氯胺的校准 |
| 余氯校准试剂包(套装) | 比色试剂 | 一氯胺(DPD法) | 余氯/总氯/一氯胺的校准 校准液 100mg/L, 30mL, 1瓶 780800N05 碘化钾粉剂 0.1g, 25包/袋 酸试剂 2mL, 1瓶, 25次 |

网站：https://www.shleici.cn/