余氯校准试剂包(套装)
产品图片
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产品介绍
余氯校准试剂包(套装)，规格和适用条件见下表。
产品图片采用雷磁官网该试剂系列展示图。
规格与配置
	规格

	名称

	参数

	描述及产品配置


	余氯校准试剂包(套装)

	比色试剂

	余氯

	25次, 余氯/总氯/一氯胺的校准


	余氯校准试剂包(套装)

	比色试剂

	余氯/总氯

	25次, 余氯/总氯/一氯胺的校准


	余氯校准试剂包(套装)

	比色试剂

	一氯胺(DPD法)

	余氯/总氯/一氯胺的校准 校准液 100mg/L, 30mL, 1瓶 780800N05 碘化钾粉剂 0.1g, 25包/袋 酸试剂 2mL, 1瓶, 25次
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