高锰酸盐指数校准液(100mL)
产品图片
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产品介绍
高锰酸盐指数校准液(100mL)，规格和适用条件见下表。
产品图片采用雷磁官网该试剂系列展示图。
规格与配置
	规格

	名称

	参数

	描述及产品配置


	高锰酸盐指数校准液(100mL)

	比色试剂

	高锰酸盐指数 DGB-425, DGB-480

	100mg/L, 100mL, 1瓶
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