# 钡试剂包(套装)

## 产品图片

## 产品介绍

钡试剂包(套装)，规格和适用条件见下表。

产品图片采用雷磁官网该试剂系列展示图。

## 规格与配置

| 规格 | 名称 | 参数 | 描述及产品配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钡试剂包(套装) | 比色试剂 | 钡 | 二溴对甲基偶氮甲磺法, 检出限0.01mg/L, 测量范围0.010~1.000mg/L, 100次 |

网站：https://www.shleici.cn/