# 硝酸盐氮试剂包(套装)

## 产品图片

## 产品介绍

硝酸盐氮试剂包(套装)，规格和适用条件见下表。

产品图片采用雷磁官网该试剂系列展示图。

## 规格与配置

| 规格 | 名称 | 参数 | 描述及产品配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝酸盐氮试剂包(套装) | 比色试剂 | 硝酸盐氮 | 变色酸钠法, 硝酸盐氮: 检出限0.500mg/L, 测量范围0.5~30.0mg/L, 25次, 硝酸盐氮, 硝酸盐通用 |
| 硝酸盐氮试剂包(套装) | 比色试剂 | 硝酸盐 | 变色酸钠法, 硝酸盐: 检出限0.500mg/L, 测量范围2.5~130.0mg/L, 25次, 硝酸盐氮, 硝酸盐通用 |

网站：https://www.shleici.cn/