硝酸盐氮试剂包(套装)
产品图片
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产品介绍
硝酸盐氮试剂包(套装)，规格和适用条件见下表。
产品图片采用雷磁官网该试剂系列展示图。
规格与配置
	规格

	名称

	参数

	描述及产品配置


	硝酸盐氮试剂包(套装)

	比色试剂

	硝酸盐氮

	变色酸钠法, 硝酸盐氮: 检出限0.500mg/L, 测量范围0.5~30.0mg/L, 25次, 硝酸盐氮, 硝酸盐通用


	硝酸盐氮试剂包(套装)

	比色试剂

	硝酸盐

	变色酸钠法, 硝酸盐: 检出限0.500mg/L, 测量范围2.5~130.0mg/L, 25次, 硝酸盐氮, 硝酸盐通用
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