# 铅试剂包(套装)

## 产品图片

## 产品介绍

铅试剂包(套装)，规格和适用条件见下表。

产品图片采用雷磁官网该试剂系列展示图。

## 规格与配置

| 规格 | 名称 | 参数 | 描述及产品配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅试剂包(套装) | 比色试剂 | 铅 | TPPS法(四苯基卟啉四磺酸水合物), 检出限0.025mg/L, 测量范围0.025~1.000mg/L。100次 |

网站：https://www.shleici.cn/