亚硝酸盐氮试剂包(500mL)
产品图片
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产品介绍
亚硝酸盐氮试剂包(500mL)，规格和适用条件见下表。
产品图片采用雷磁官网该试剂系列展示图。
规格与配置
	规格

	名称

	参数

	描述及产品配置


	亚硝酸盐氮试剂包(500mL)

	比色试剂

	亚硝酸盐氮

	磺胺法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~0.500mg/L, 100次, 亚硝酸盐, 亚硝酸盐氮通用


	亚硝酸盐氮试剂包(500mL)

	比色试剂

	亚硝酸盐

	磺胺法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~0.500mg/L, 100次, 亚硝酸盐, 亚硝酸盐氮通用
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