余氯试剂包(套装)
产品图片
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产品介绍
余氯试剂包(套装)，规格和适用条件见下表。
产品图片采用雷磁官网该试剂系列展示图。
规格与配置
	规格

	名称

	参数

	描述及产品配置


	余氯试剂包(套装)

	比色试剂

	余氯

	DPD法, 共100次 测量范围 (0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管) (0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶) (0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)
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