# PHB-4型便携式pH计

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 3.5英寸高清液晶屏，按键操作

• 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

• 支持固件升级功能

• 支持IP65防护等级

• 标配复合pH电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带和校准缓冲粉剂

自动识别

• 具有读数稳定标志，智能提醒

• 自动识别GB 1.68pH、4.00pH、6.86pH、9.18pH、12.46pH五种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液

• 支持1~2点pH电极标定

• 支持手动温度补偿

电源管理

• 大容量锂电池供电，待机约20h

• 支持连接PC和移动电源充电

• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能

• 支持背光调节

参考标准

• GB/T 11165-2005 实验室pH计

• JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计

## 技术参数

| 型号 |  | PHB-4 |
| --- | --- | --- |
| pH级别 |  | 0.1级 |
| 测量参数 |  | pH，mV |
| mV | 范围 | （-1400～1400）mV |
|  | 最小分辨率 | 1mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.2%FS |
| pH | 范围 | （0.00～14.00）pH |
|  | 最小分辨率 | 0.01pH |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.03pH |
| 电源 |  | 可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V） |
| 尺寸，重量 |  | 80×225×35mm，约0.4kg |

网站：https://www.shleici.cn/