# PHS-3C型实验室pH计

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 6英寸高清液晶屏，按键操作

• 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

• 支持IP54防护等级

• 标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂

智能检测，自动识别

• 智能判别终点，支持连续读数和平衡读数

• 支持手动温度补偿

• 支持1~3点pH电极标定

• 自动识别GB 1.68pH、4.00pH、6.86pH、9.18pH、12.46pH五种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液

数据管理

• 支持数据存储（50套）、查阅和删除

参考标准

• GB/T 11165-2005 实验室pH计

• JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计

## 技术参数

| 型号 |  | PHS-3C |
| --- | --- | --- |
| pH级别 |  | 0.01级 |
| 测量参数 |  | pH，mV |
| mV | 范围 | （-1999～1999）mV |
|  | 最小分辨率 | 1 mV |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1%FS |
| pH | 范围 | （-2.00～18.00）pH |
|  | 最小分辨率 | 0.01pH |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.01pH |
| 电源 |  | 电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 20V） |
| 尺寸，重量 |  | 242×195×68mm，约0.9kg |

网站：https://www.shleici.cn/