# 上海雷磁FG-991在线PH复合电极 配套PHGF-43

| 型号 | FG-991 | FG-991C | FG-991H |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用样品 | 常规或污染性样品 | 常规或污染性样品 | 低电导样品 |
| 测量范围（pH） | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
| 温度范围（℃） | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
| 温补元件 | PT100 | PT1000 | PT-100 |
| 外壳材料 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 液接界 | 聚四氟环双盐桥 | 聚四氟乙烯双盐桥 | 聚四氟乙烯双盐桥 |
| 参比结构 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
| 敏感膜 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 |
| 外形尺寸（mm） | Φ30×170 | Φ30×170 | Φ30×170 |
| 安装方式 | 3/4英寸螺纹安装 | 3/4英寸螺纹安装 | 3/4英寸螺纹安装 |

网站：https://www.shleici.cn/