# 上海雷磁DO-957F型溶氧电极/溶解氧电极

## 产品图片

极谱型溶解氧膜电极，阳电极为银（Ag）、阴电极为铂（Pt）或金（Au）组成，两者之间充满电解液。。特点是：寿命长，电极响应时间短。

溶解氧电极的技术参数

| 型号 | 测量范围(mg/L) | 温度范围（℃） | 外壳材料 | 外形尺寸（mm） | 接插件 | 防水件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO-958S | 0-20 | 5-40 | ABS | Φ12×120 | 大四芯航空插 | — |
| DO-958BF | 0-20 | 5-40 | ABS | Φ12×120 | 大四芯航空插 | 有 |
| DO-957 | 0-20 | 5-40 | ABS | Φ12×120 | 小四芯航空插 | — |
| DO-957F | 0-20 | 5-40 | ABS | Φ12×120 | 小四芯航空插 | 有 |

DO-958S/958BF：主要用于常规溶解氧的测量，测量精度高。

DO-957/ 957F：主要用于常规溶解氧的测量，测量精度高。

网站：https://www.shleici.cn/