215型钨电极
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产品描述
主要特点
• 适用于氧化还原滴定
• 需与指示电极联用
• 适用于滴定仪
• 玻璃材质，易于清洗，耐有机腐蚀
技术参数
	名称

	钨电极


	型号

	215


	材质

	玻璃


	敏感元件

	钨


	工作温度

	(5~50)℃


	尺寸

	Φ12×120mm


	接口

	U型插片
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