# 215型钨电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于氧化还原滴定

• 需与指示电极联用

• 适用于滴定仪

• 玻璃材质，易于清洗，耐有机腐蚀

## 技术参数

| 名称 | 钨电极 |
| --- | --- |
| 型号 | 215 |
| 材质 | 玻璃 |
| 敏感元件 | 钨 |
| 工作温度 | (5~50)℃ |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 接口 | U型插片 |

网站：https://www.shleici.cn/