ZD-1便携式数字滴定器
ZD-1型便携式数字滴定器是一种方便的便携式精密加液装置，可以应用于多种场合，适合定量添加、连续添加；是高等院校、科研机构、石油化工、制药、药检、冶金等各行业的辅助分析工具。
高精度滴定，可实现0.01mL的精密定量添加；

速率可调，支持10阶变速；
滴定和吸液两种操作模式的切换，通过转动手动旋钮的方向，滴定器将自动检测进入模式，方便高效；
具有两种添加模式，包括连续添加模式、定量添加模式；
液晶显示，读数直观；
锂电池供电，方便用户现场使用；
便携式设计，按键操作，便于用户携带和操作。
	型号

	ZD-1


	测量范围

	（0.01-99.99）mL


	分辨率

	0.01mL


	显示

	液晶显示


	可调速率范围

	10阶


	滴定管容量允差

	10mL滴定管：±0.025mL


	尺寸（mm），重量（kg）

	200×80×350，1.5




网站：https://www.shleici.cn/
