# WZT-701在线浊度监测仪

WZT-701型在线浊度监测仪是用来测量自来水、饮用水、地表水、工业过程用水的浊度值。

采用大屏幕点阵式液晶，可同时显示浊度和温度值；

支持单点标定或两点标定；

支持自动上、下限报警功能和断电保护功能；

具有（4～20）mA DC隔离信号输出，输出上限和输出下限可任意设置；

具有RS-232数字接口；

## 技术参数

| 型号 | WZT-701 |
| --- | --- |
| 测量范围 | （0.00～500.0）NTU |
| 分辨率 | 0.01NTU；0.1NTU |
| 仪器基本误差 | ±10% |
| 重复性 | 不大于2% |
| 零点漂移 | ±0.5%FS/30min ，±1%FS/24h |
| 量程漂移 | ±5%FS/24h |
| 仪表防护等级 | IP65 |
| 电源 | AC （220±22）V，（50±1）Hz；或DC 24V |
| 传感器线缆长度（m） | 9 |
| 尺寸（mm），重量（kg） | 166×166×110，2 |
| 开孔尺寸（mm） | 138×138 |
| 进出水接口 | 3/8 "快插 |

网站：https://www.shleici.cn/