# 在线氯离子电极（配套专用电极）

在线氯离子电极

（DWG-8004型氯离子自动监测仪配套专用电极）

测量范围：1.0-1x10-6 mol/L

温度范围：5-45 ℃

电极材质：有机玻璃

敏感膜：单晶

外形尺寸：Φ12×105 mm

接插件：U型叉片

连接线：1m

安装方式：插入式安装

网站：https://www.shleici.cn/