# 1048A型在线钠离子电极（配套专用电极）

1048A型在线钠离子电极

（DWG-8025型在线钠离子检测仪配套专用电极）

测量范围：1.0-5x10-8 mol/L

温度范围：5-45 ℃

敏感膜：玻璃球泡

外壳材料：玻璃

外形尺寸：Φ12×105 mm

接插件：U型叉片

连接线：0.4m

安装方式：插入式安装

网站：https://www.shleici.cn/