# HY-1旋涡混匀仪

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 流线型设计，小巧美观，结构紧凑

• 支持点动运行和连续运行，一键切换，操作灵活简便

• 高性能，低噪音电机，确保混匀迅速，彻底

• 适配多种振动头适配器，应对不同的实验要求

## 技术参数

| 型号 | HY-1 |
| --- | --- |
| 转速 | 2800rpm |
| 运行方式 | 点动/连续 |
| 振荡方式 | 圆周运动 |
| 周转直径 | 4mm |
| 底座材质 | 铝合金 |
| 电机类型 | 罩极电机 |
| 电源 | AC 200-240V，50/60Hz |
| 尺寸，重量 | 165×130×140mm，约2kg |

网站：https://www.shleici.cn/