# P Ag/S-1-01型银硫离子电极

## 产品图片

## 产品描述

主要特点

• 适用于测定溶液中的银离子或者硫离子浓度

• 需与参比电极联用

• 适用于离子计，多参数测定仪

• 塑料材质，质地坚固

## 技术参数

| 名称 | 银硫离子电极 |
| --- | --- |
| 型号 | PAg/S-1-01 |
| 类别 | 单电极 |
| 离子 | Ag+ |
| 范围 | 3×10-7M~0.1 M |
|  | 32.4μg/L~10.8g/L |
| 敏感膜材质 | 盐膜 |
| 材质 | 有机玻璃 |
| 尺寸 | Φ12×120mm |
| 工作温度 | (5~60)℃ |
| 接口 | BNC(Q9) |
| 工作pH | 2~12 |
| 常见干扰离子 | 无数据 |
| 推荐参比电极 | C(K2SO4)-1系列 |

网站：https://www.shleici.cn/