6801-01型钠离子电极
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产品描述
主要特点
• 适用于测定溶液中的钠离子浓度
• 需与参比电极联用
• 适用于离子计，多参数测定仪
• 玻璃材质，易于清洗
技术参数
	名称

	钠离子电极


	型号

	6801-01


	类别

	单电极


	离子

	Na+


	范围

	1×10-6M~0.1 M


	

	23μg/L~2.3g/L


	敏感膜材质

	玻璃球泡


	材质

	玻璃


	尺寸

	Φ12×120mm


	工作温度

	(20~40)℃


	接口

	BNC(Q9)


	液接界

	/


	参比填充液

	/


	参比结构

	/


	工作pH

	/


	常见干扰离子

	H+、Li+、NH4+、Ag+


	适用仪器

	DWS-51型钠离子计


	推荐参比电极

	6802-01参比电极
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